2021年温州医科大学附属第二医院医用干式胶片及配套自助打印终端租赁招标采购评审细则

招标文号：WYEY-168-202101CL

温州医科大学附属第二医院根据《中华人民共和国招投标法》文件精神及相关要求，本着公开、公平、公正和诚信的原则，经医院研究讨论，现就本次医用干式胶片及配套自助打印终端租赁招标采购评审细则规定如下：

一、此次评标严格按照要求，以供应商投标资质材料、诚信度、代理授权等方面信息为主要筛查条件，进一步加强参与竞标供应商的资格审查。

二、所有投标的医疗器械产品划分为“国产”和“进口”两个层次，其中港、台、澳的“许”字号产品，归为“进口”层次，本项目评审不区分国产、进口层次，选择一个中标品牌。两个规格目录为联合评审目录，投标供应商必须同时覆盖两个目录。

三、竞标产品报价环节：

1、本次报价区分申报历史销售价格与正式开标报价。

2、供应商申报历史销售价格后，将结合海虹招标平台提供的各地集中采购中标价格、浙江省阳光采购价格以及医院采购价格进行比对，取四者中最低者为本次开标报价基准价。对于海虹公司未能采集到各地集中采购中标价格，同时医院也无相关采购记录的产品，根据相近产品推算原则，医院组织相关管理小组确定相应基准价。基准价将通过数据平台告知各供应商。

3、供应商对基准价有疑义的，可提供相关地市中标价格证明材料在规定时间内进行澄清。

4、基准价确认后，将进行一轮正式开标报价，此轮报价不得高于所设基准价。

5、各供应商在正式开标报价后，原则上不得随意放弃报价产品。

6、供应商如在竞标过程中，存在恶意报价行为的，评标小组有权取消该供应商投标资格。

四、评标方法：通过供应商价格分与专家质量分相加的评标方式确定中标及备标单位，具体方法如下：

1、技术资信分（满分60分）：各评审专家按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定独立打分并记实名。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对投标企业的各项评分内容评分总分的算术平均值为该投标企业技术资信的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

医用干式胶片及配套自助打印终端技术资信评分表

| 序号 | 技术要求 | 标准分 |
| --- | --- | --- |
| 1* | 胶片必须为医用干式胶片： （1）干式激光胶片，提供的医用干式胶片由感光层（含银盐）、基板和保护层等组成，作为干式成像设备硬拷贝输出，记录普通X光像、CT和核磁共振的医用影像图像），得5分； （2）热敏胶片，得3分； （3）喷墨胶片，得2分。 | 5 |
| 2* | 提供投标型号胶片两种尺寸样片[14英寸*17英寸(35cm*43cm)、8英寸*10英寸(或20cm*25cm)并提供两种胶片尺寸浙江省阳光采购平台的销售记录和发票复印件。 | 4 |
| 3* | 项目开展提供完善的整体解决方案：提供设备和工作人员培训和技术支持，保证打印工作能顺利完成。 | 5 |
| 4* | 提供的自助打印终端、胶片打印机器应为同一品牌，且具有自主研发能力，不接受任何OEM产品，确保产品品质和售后服务，提供的设备应与我院胶片自动打印软件系统兼容。 | 5 |
| 5* | 相机灰阶≥14bit，最大光学打印密度可达4.0用于数字乳腺诊断影像输出。 | 3 |
| 6 | 胶片和相机质量层次（两者均为原装进口得5分，胶片或相机为原装进口得4分，两者均为国产得3分）。 | 5 |
| 7 | 自助打印系统： ⑴ 8英寸*10英寸胶片输出速度：≥200张/小时，得3分； 200张/小时＞速度≥100张/小时，得1分； ＜100张/小时，得0分。 ⑵ 14英寸*17英寸胶片输出速度：≥160张/小时，得5分； 120张/小时＞速度≥80张/小时，得3分； ＜80张/小时，得0分。 ⑶ 首张打印速度≤90秒，得1分； ＞90秒，得0分。 | 9 |
| 8 | 相机分辨率： ≥500dpi，得3分； 500dpi＞分辨率≥300dpi，得1.5分； ＜300dpi，得0分。 | 3 |
| 9 | 环保型胶片设计，采用水溶性环保涂层技术，避免有毒气体产生，对医生和患者有利（提供证书） | 3 |
| 10 | 可监视多个胶片打印机和纸张打印机终端状态，具有提前识别打印机缺片、卡片、缺纸、卡纸等状况的功能和接口。 | 1 |
| 11 | 支持在指定的工作电脑上自动提示胶片打印完毕，需要换胶片、卡片等信息的功能与接口。 | 1 |
| 12 | 提供实时打印状态信息给自助打印软件系统（如已打印第一张胶片，第二张正在打印）。 | 1 |
| 13 | 一体式自助打印系统包含医用干式激光相机、A4普通纸打印机和网络连接系统，能够连接医院网络获得就医者的诊断报告（A4普通纸）和医用干式激光胶片，提供自助终端外形图片。 | 1 |
| 14 | 自助打印系统在线片槽≥3个，报告及胶片采用前门输出方式或同一输出口。 | 1 |
| 15 | 具有封闭装置使得取片者无法直接接触到胶片抽屉，且无法散装胶片。 | 1 |
| 16 | 自助打印终端需配备摄像头，记录病人自助打印过程。 | 1 |
| 17 | 自助打印终端具备国家相应机构认证或备案 | 2 |
| 18 | 制造商或代理商的售后服务和维修能力。 | 1 |
| 19 | 合同期内免费维修，4小时内提供上门售后服务，且提供免费800、400咨询报修电话 | 2 |
| 20 | 胶片供货价格不高于浙江省阳光采购的同品牌最低价格。 | 1 |
| 21 | 供应商提供投标胶片的型号2018年1月至2020年12月期间在医院使用的同类项目业绩（以合同复印件为准，每提供1个有效业绩得0.5分，满分5分）。 | 5 |

注：带*的技术指标为否决性指标。

2、商务价格分满分40分，计算方法：

商务价格分=评审基准投标评审报价/投标评审报价*40

评审报价=14×17英寸胶片报价/张*预估用量+8×10英寸胶片报价/张*预估用量+设备租赁报价

评审价：因评审标的不区分国产进口层次，而考虑到进口与国产产品间存在的层次差异，将进口产品投标供应商的最终报价通过某一比值转换为评审价，该比值具体数值由评审现场专家最终确定。

3、评标分值=技术资信分+商务价格分

4、评标分值最高者为中标，次之为备标。

评标分值得分相同时，专家质量分高者中标；若价格分、技术资信分均相同时，评标专家现场投票表决，得票多者中标。

五、本次评标原则上采取一次性报价方式，不再进行面对面议价。后期中标后交易如发现个别产品存在价格虚高的情况，采用就低不就高方法，医院有权对价格不合理的产品进行调整，情况极为恶劣的将取消其中标资格。

六、评标小组由采购人从专家库中随机抽取。

温州医科大学附属第二医院

二〇二一年一月